## Materie prime
1. QUANTITA' DI MATERIE PRIME UTILIZZATE
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di materie prime | Unità di misura | Quantitativo acquistato
Soda caustica al 33% | ton | 7
Acido cloridrico al 30% | ton | 6.5
Ossigeno liquido | ton | 364
Gas naturale (metano) | Smc | 1739533
Azoto liquido | ton | 1451
Argon liquido | ton | 512
Anidride carbonica liquida | ton | 215

## Combustibili
2. QUANTITA' DI COMBUSTIBILI UTILIZZATI
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di combustibile | Unità di misura | Quantitativo
Metano di processo | Smc | 1391626
Metano di combustione | Smc | 347907
Si precisa che il gas naturale metano, fornito dalla rete Snam, è utilizzato per l'impianto di produzione dell'idrogeno per due scopi: 1) come gas di carica (materia prima) per la produzione di idrogeno; 2) come gas di combustione del forno Reformer quando non è sufficiente il "vent gas" recuperato dai sistemi di depurazione dell'idrogeno ed utilizzato appunto come gas di combustione. Entrambi servono al surriscaldamento del vapore prima che sia miscelato con il gas di carica, alla produzione di vapore e al preriscaldamento dell'aria di combustione per il bruciatore stesso.

## Consumi idrici
3. CONSUMI IDRICI
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di acqua | Produzione | Unità di misura | Quantitativo
Acqua industriale | Idrogeno | mc | 5000
| Idrogeno (bombole) | mc | 5000
| Azoto | mc | 10844
Acqua potabile | --- | mc | 179
Note on H22: Colacino, Pasquale: Il totale dell'acqua fatturata viene divisa a metà tra impianto H2 e impianto Azoto. La parte H2 viene ancora divisa a metà fra i due tipi di impianti

## Consumi energetici
4. CONSUMI ENERGETICI
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Impianto di produzione | Unità di misura | Quantitativo
Idrogeno HYDRO CHEM | kW/h | 56752
Compressione idrogeno | kW/h | 233403
Azoto gas tipo N110 | kW/h | 7393292
Servizi generali | kW/h | 721221
TOTALE | kW/h | 8404668

## Prodotti finiti
5. QUANTITA' DI PRODOTTO OTTENUTO DATI DI PRODUZIONE EFFETTUATA
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di prodotti finiti | Unità di misura | Quantitativo
Idrogeno (H2) | Nmc | 3105973
Azoto (N2) | Nmc | 29629720

## Emissioni convogliate
6. EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA: RISULTATI DEGLI AUTOCONTROLLI, IN TERMINI DI CONCENTRAZIONE, PORTATA, FLUSSO DI MASSA, METODICA ANALITICA.
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Il punto di emissione E28 risulta avere una frequenza di controllo semestrale. In allegato si rimettono i rapporti di prova relativi all'autocontrollo semestrale obbligatorio (18_EM_1186 e 18_EM_2781).
I quantitativi annuali delle sostanze ricercate e indicati in relazione tecnica, sono stati desunti dai flussi di massa annui provenienti dall'unico punto emissione sottoposto a controllo (E28); il quantitativo totale non tiene pertanto conto del contributo proveniente dai punti di emissione non soggetti a controllo. Il flusso di massa annuo è stato ottenuto dal prodotto della durata dell’emissione (8.666 ore) per il flusso di massa orario; qualora il valore ottenuto dalla misurazione è preceduto dal segno “<” è stato considerato la metà di tale valore.

## Sistemi di abbattimento
7. SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE, MANUTENZIONE AFFETTUATE
Sul punto di emissione E28 non esistono sistemi di abbattimento, quindi non è stata effettuata nessuna operazione di manutenzione.

## Emissioni diffuse
8. EMISSIONI DIFFUSE, RISULTATI DEGLI AUTOCONTROLLI EFFETTUATI.
La ditta non ha emissione diffuse, per cui non sono stati effettuati autocontrolli in merito.

## Emissione CO2
9. EMISSIONI DIRETTE ED INDIRETTE DI CO2
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
EMISSIONI DIRETTE DI CO2
Combustibile | Quantità consumata annua (1) | Potere calorifico inferiore (MJ/Nm3) | Energia (MWh) | Bilancio gas serra
|  |  |  | Fattore di emissione(3) KgCO2/Nm3CH4 | Emissione complessiva tCO2
Metano | 1.739.533 Sm3
| 1647163.7 | 34.07 | 15601.0451 | 1.9655 | 3237.5003
TOTALE EMISSIONI DIRETTE |  |  |  |  | 3237.5
(1) 1 Nm³ è una quantità di sostanza maggiore di 1 Sm³, e il rapporto tra le due quantità è 1,056: 1 Sm³.
1 Sm³ = 0,9469 Nm³ ; 1 Nm³ = 1,0561 Sm³
(2) 1 J = 2,78 x 10-7 kWh - 1 Mj = 0,278 kWh
(3) una combustione con rapporto stechiometrico unitario: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
EMISSIONI INDIRETTE DI CO2
Energia elettrica acquistata dall'esterno (KWh) |  | Livello di tensione | Fattore di emissione tCO2/TEP | Emissione complessiva (tCO2)
8404668 |  | 20 KV | 0.737 | 6194.2403
TOTALE EMISSIONI INDIRETTE |  |  |  | 6194.2403

## Emissioni di COV
10. TABELLA RIASSUNTIVA EMISSIONI DI COV
La ditta non ha emissioni di COV.

## Rifiuti
RIFIUTI 11. RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE ANNUALE 12. QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI, CON CODICI CER
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di rifiuti (descrizione) |  | Codice CER | Unità di misura | Quantitativo prodotto | Quantitativo smaltito
| fanghi delle fosse settiche | 20 03 04 | kg | 2560 | 2560
| ferro e acciaio | 17 04 05 | kg | 1700 | 1700
| imballaggi in plastica | 15 01 02 | kg | 200 | 200
| apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | 16 02 14 | kg | 130 | 130
| tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20 01 21* | kg | 10 | 10
| scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 13 02 05* | kg | 500 | 500
| imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 15 01 10* | kg | 122 | 122
| assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 15 02 02* | kg | 130 | 130

## Scarici idrici
13. SCARICHI IDRICI: RISULTATI DEGLI AUTOCONTROLLI, IN TERMINI DI QUANTITA' SCARICATA, CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI, METODICA ANALITICA.
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
| Sigla scarico finale | Tipologia | Recettore | Volume scaricato
| S1 | Industriale | Rete fognaria consortile | 7853
| S1 | Potabile | Rete fognaria consortile | 179
|  | Industriale | Evaporazione torre di raffreddamento | 12991
Lo scarico S1 risulta avere una frequenza di controllo annuale. In allegato si rimette il rapporto di prova relativi all'autocontrollo annuale obbligatorio (18LA6060).

## Rumore
14. RUMORE, RISULTATI DEI RILIEVI FONOMETRICI EFFETTUATI. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO.
In data 07.03.2018 e 22.04.2018 sono state eseguite misure di rumore ambientale lungo il perimetro dello stabilimento industriale al fine di verificare la conformità del rumore immesso nell'ambiente esterno. Si allega il documento di riferimento. La frequenza di verifica è triennale o a seguito di variazioni del ciclo produttivo; l'ultimo rilievo del rumore esterno e interno era stato eseguito nell'anno 2015.

## Acque sotterranee
15. ACQUE SOTTERRANEE: RISULTATI DEGLI AUTOCONTROLLI, IN TERMINI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI MISURATI E METODICHE DI MISURA. VERIFICHE E MANUTENZIONE SU VASCHE, SERBATOI E TUBAZIONI INTERRATE.
La ditta è soggetta al controllo semestrale dei 6 piezometri. In allegato si rimettono i relativi rapporti di prova all'interno dei quali sono indicate le concentrazioni rilevate e le metodiche di misura. Si allega inoltre verbale della conferenza dei servizi del 22/07/2015 inerente il superamento concentrazione di soglia di contaminazione acque sotterraneee. Vengono allegate le due relazioni tecniche relative alla superficie piezometrica. La ditta non possiede vasche e serbatoi interrati.

## Consumi specifici
16. TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONSUMI SPECIFICI
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologie di materie prime | Unità di misura | Quantitativo utilizzato | Tipologie di prodotto finito | Unità di misura | Quantitativo prodotto | Consumi specifici | Unità di misura
Acqua industriale | m3/anno | 20844 | Idrogeno (H2) | Smc/2018 | 3105973 | 0.0067109 | m3 consumati/Sm3 di prodotto
|  |  | Azoto (N2) | Smc/2018 | 29629720 | 0.00070348 | m3 consumati/Sm3 di prodotto
Energia elettrica | KWh/anno | 290155 | Idrogeno (H2) | Smc/2018 | 3105973 | 0.093418 | KWh consumati/Sm3 di prodotto
|  | 7393292 | Azoto (N2) | Smc/2018 | 29629720 | 0.24952 | KWh consumati/Sm3 di prodotto
Metano | Smc | 1739533 | Idrogeno (H2) | Smc/2018 | 3105973 | 0.56006 | Sm3 consumati/Sm3 di prodotto

## Fattori di emissione
17. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI EMISSIONE
Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
ARIA
| Inquinante | Flusso di massa |  |  | Prodotto finito |  |  | Fattore di emissione [Kg/Sm3]
|  | Quantità |  | Unità di misura | Tipo | Quantità | Unità di misura
| Ossidi di zolfo | 20.3 | (1) | KgSO2/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 6.5358e-06
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 6.8512e-07
| Ossidi di azoto | 635.85 | (1) | KgNO2/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.00020472
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 2.146e-05
| Polveri | 0.9 | (1) | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 2.8976e-07
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 3.0375e-08
| Monossido di carbonio | 9.77 | (1) | KgCO/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 3.1456e-06
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 3.2974e-07
| Anidride carbonica | 3237500 | (2) | KgCO2/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 1.0423
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 0.10927
| Metalli | 0.3 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 9.6588e-08
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 1.0125e-08
(1): I quantitativi annuali di SOx, NOx, CO e polveri sono stati desunti dai flussi di massa annui provenienti dall'unico punto emissione sottoposto a controllo (E28); il quantitativo totale non tiene pertanto conto del contributo proveniente dai punti di emissione non soggetti a controllo;. Il flusso di massa annuo è stato ottenuto dal prodotto della durata dell’emissione (8.666 ore) per il flusso di massa orario; qualora il valore ottenuto dalla misurazione è preceduto dal segno “<” è stato considerato la metà di tale valore. (2): Il quantitativo di anidride carbonica ceduto in atmosfera è stato calcolato sulla base dei consumi di metano.
ACQUA
| Inquinante | Flusso di massa |  |  | Prodotto finito |  |  | Fattore di emissione [Kg/Sm3]
|  | Quantità(3) |  | Unità di misura | Tipo | Quantità | Unità di misura
| B.O.D. 5 | 455.47 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.00014664
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 1.5372e-05
| C.O.D. | 102.09 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 3.2869e-05
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 3.4455e-06
| Cloruri | 816.71 |  | KgCl-/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.00026295
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 2.7564e-05
| Solfati | 561.49 |  | KgSO4=/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.00018078
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 1.895e-05
| Azoto ammoniacale | 1.57 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 5.0548e-07
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 5.2987e-08
| Azoto nitroso | 0.24 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 7.727e-08
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 8.1e-09
| Azoto nitrico | 11.78 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 3.7927e-06
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 3.9757e-07
| Fosforo totale | 3.93 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 1.2653e-06
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 1.3264e-07
| Idrocarburi totali | 1.96 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 6.3104e-07
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 6.615e-08
| Tensioattivi totali | 7.07 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 2.2763e-06
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 2.3861e-07
RIFIUTI
| Inquinante | Flusso di massa |  |  | Prodotto finito |  |  | Fattore di emissione [Kg/Sm3]
|  | Quantità |  | Unità di misura | Tipo | Quantità | Unità di misura
| Rifiuti non pericolosi | 4590 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.0014778
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 0.00015491
| Rifiuti pericolosi | 762 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.00024533
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 2.5717e-05
| Totale rifiuti prodotti | 5352 |  | Kg/2018 | Idrogeno | 3105973 | Smc/2018 | 0.0017231
[5 empty] | Azoto | 29629720 | Smc/2018 | 0.00018063
(3): I flussi di massa sono stati calcolati moltiplicando le concentrazioni ottenute dall'autocontrollo analitico sul punto di scarico S1 per il volume di acqua scaricata; qualora il valore ottenuto dalla misurazione è preceduto dal segno “<” è stato considerato la metà di tale valore.
(3): I flussi di massa sono stati calcolati moltiplicando le concentrazioni ottenute dall'autocontrollo analitico sul punto di scarico S1 per il volume di acqua scaricata; qualora il valore ottenuto dalla misurazione è preceduto dal segno “<” è stato considerato la metà di tale valore.